{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":131,"n_cols":10,"rows_kept":131}
["序号","气瓶编号","规格型号","制造单位","数量","报废时间","报废原因","确认人","检测项目","报告编号"]
[1,"7213041","6.8","TS2210084",1,3.15,"超设计使用年限","朱祥世","复合气瓶","DH/FHBG202503027"]
[2,"19047127","6.8","沈阳中复科金",1,3.28,"瓶口连续有效螺纹少于12牙","朱祥世","复合气瓶","DH/FHBG202503043"]
[3,19047102,"6.8","沈阳中复科金",1,3.28,"瓶口连续有效螺纹少于12牙","朱祥世","复合气瓶","DH/FHBG202503043"]
[4,"1026110006179",6.8,"上海康巴赛特",1,4.21,"气瓶达到设计使用年限","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202504088"]
[5,"1026110006176",6.8,"上海康巴赛特",1,4.21,"气瓶达到设计使用年限","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202504088"]
[6,"S09032176",6.8,"中材科技（苏州）",1,4.21,"气瓶达到设计使用年限","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202504088"]
[7,"S09032075",6.8,"中材科技（苏州）",1,4.21,"气瓶达到设计使用年限","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202504088"]
[8,"S09034045",6.8,"中材科技（苏州）",1,4.21,"气瓶达到设计使用年限","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202504088"]
[9,"S09032081",6.8,"中材科技（苏州）",1,4.21,"气瓶达到设计使用年限","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202504088"]
[10,"S09032074",6.8,"中材科技（苏州）",1,4.21,"气瓶达到设计使用年限","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202504088"]
[11,17110060,6.8,"沈阳中复科金",1,4.25,"瓶口连续有效螺纹少于12牙","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[12,1507103032,6.8,"浙江凯博",1,4.25,"瓶口连续有效螺纹少于12牙","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[13,75309090,6.8,"辽宁美托",1,4.25,"瓶体缠绕层损伤达到三级","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[14,75309166,6.8,"辽宁美托",1,4.25,"瓶体缠绕层损伤达到三级","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[15,10481,{"v":2,"d":"2.0"},"进口气瓶",1,4.25,"瓶体缠绕层损伤达到三级","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[16,1402010036,{"v":2,"d":"2.0"},"浙江凯博",1,4.25,"瓶体缠绕层损伤达到三级","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[17,2149180,6.8,"TS2210496-2015",1,4.25,"瓶口连续有效螺纹少于12牙","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[18,2024074,6.8,"TS2210496-2015",1,4.25,"瓶体缠绕层损伤达到三级","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[19,75309095,6.8,"辽宁美托",1,4.25,"瓶口连续有效螺纹少于12牙","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[20,"D364150",6.8,"上海容华",1,4.25,"瓶口连续有效螺纹少于12牙","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504104"]
[21,9535182,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[22,95181115,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[23,9535117,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[24,9547125,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[25,9535199,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[26,325021,{"v":3,"d":"3.0"},"RZZ359",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[27,"007102",6.8,"上海德坤",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[28,"007023",6.8,"上海德坤",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[29,"007120",6.8,"上海德坤",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[30,"007163",6.8,"上海德坤",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[31,"EX59728",6.8,"勒科斯弗",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[32,"EX70264",6.8,"勒科斯弗",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[33,511063,6.8,"/",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[34,"EX59637",6.8,"巴固保护",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[35,8181196,6.8,"上海康巴赛特",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[36,948176,6.8,"TS2210496",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[37,"EX57766",6.8,"巴固保护",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[38,841086,6.8,"TS2210496",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[39,"EX20672",6.8,"勒科斯弗",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[40,948092,6.8,"TS2210496",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[41,438143,6.8,"RZZ359",1,4.25,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202504105"]
[42,1607078122,6.8,"浙江凯博",1,5.17,"气瓶瓶颈处漏气","华坤","复合气瓶","DH/FHBG202505081"]
[43,9535020,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,5.14,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202505059"]
[44,95118129,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,5.14,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202505059"]
[45,9518117,{"v":9,"d":"9.0"},"上海康巴赛特",1,5.14,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202505059"]
[46,511003,6.8,"TS2210064",1,5.14,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202505059"]
[47,"0949A002",{"v":9,"d":"9.0"},"TS2210243-2010",1,5.14,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202505059"]
[48,8107152,6.8,"上海康巴赛特",1,5.14,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202505059"]
[49,"D364122",6.8,"上海容华",1,5.14,"气瓶瓶身漏气","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202505059"]
[50,"1026210902201",6.8,"上海康巴赛特",1,6.16,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202506105"]
[51,101114112,6.8,"勒科斯弗",1,6.19,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202506131"]
[52,101208022,6.8,"勒科斯弗",1,6.19,"气瓶达到设计使用年限","华奎","复合气瓶","DH/FHBG202506131"]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[61]
[62]
[63]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]